## Лист1
ИТП |  | УЭР
Сигнал | Значение | cer_kv_1_f_a0 | Показания квартиры 1
itp_Alarm_PBar_direct_exeeded | Датчик давления прямая вода, выход за пределы ( превыш) | cer_kv_2_f_a1 | Показания квартиры 2
itp_Alarm_PBar_direct_low | Датчик давления прямая вода, выход за пределы ( недостат) | cer_kv_3_f_a2 | Показания квартиры 3
itp_Alarm_PBar_direct_sensor | Датчик давления прямая вода(состояние) | cer_kv_4_f_a0 | Показания квартиры 4
itp_Alarm_PBar_reverse_exeeded | Датчик давления обратная вода, выход за пределы ( превыш) | cer_kv_5_f_a1 | Показания квартиры 5
itp_Alarm_PBar_reverse_low | Датчик давления обратная вода, выход за пределы ( недостат) | cer_kv_6_f_a2 | Показания квартиры 6
itp_Alarm_PBar_reverse_sensor | Датчик давления обратная вода(состояние) | cer_kv_7_f_a0 | Показания квартиры 7
itp_Alarm_tC_direct_exeeded | Датчик температуры прямая вода, выход за пределы ( превыш) | cer_kv_8_f_a1 | Показания квартиры 8
itp_Alarm_tC_reverse_exeeded | Датчик температуры обратная вода, выход за пределы ( превыш) | cer_kv_9_f_a2 | Показания квартиры 9
itp_PBar_direct_stream | Датчик давления прямая вода ( знач) | cer_kv_123_A0 | Показания кв 1, 4, 7
itp_PBar_reverse_stream | Датчик давления обратная вода (знач) | cer_kv_456_A1 | Показания кв 2, 5, 8
itp_counter | Расходометр | cer_kv_789_A2 | Показания кв 3, 6, 9
itp_leak_sensor | Датчик протечки
itp_pump_alarm | Авария насоса
itp_pump_status | Статус насоса
itp_tC_direct_stream | Датчик температуры прямая вода ( знач)
itp_tC_reverse_stream | Датчик температуры обратная вода ( знач)